PROJEKTNI ZADATAK – IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT

INVESTITOR:	      	GRAD LEPOGLAVA

GRAĐEVINA :     	Centar za posjetitelje Centar pavlina Lepoglava

LOKACIJA :	      	Lepoglava, čkbr. 2614/5 k.o. Lepoglava

  - PROJEKTNI ZADATAK

Na lokaciji koju formira k.č. 2614/5 k.o. Lepoglava, prema prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Lepoglave  definiranoj kao mješovito pretežito poslovna i kulturna namjena, potrebno je na dijelu površine smjestiti Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava.

Predmet nabave obuhvaća:

- idejni projekt

- arhitektonski projekt

- geodetski projekt

- projekt uklanjanja građevine,

- građevinski projekt – građevinska fizika

- građevinski projekt – konstrukterski

- strojarski projekt

- elektrotehnički projekt

- građevinski projekt - vodovod i kanalizacija

- strojarski projekt – projekt osobnog dizala

- elaborat zaštite od buke

- elaborat zaštite na radu;

- elaborat zaštite od požara,

- elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

- troškovnike svih projekata

- izvedbeni projekt

  - OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Površina planirane parcele za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava iznosi 3.724 m2.

Parcela ima pristup s postojećeg parkirališta iz smjera jugozapada.

  - NAMJENA GRAĐEVINE

Građevina je zgrada javne namjene – Centar za posjetitelje.

Zgrada je razdijeljena u više programskih sklopova:

- - centar za posjetitelje

- - ugostiteljstvo

- - gradska uprava i uprava Centra za posjetitelje

- - podrum s garažom, dostavom, spremištem zimnice i povrtlarskih proizvoda te servisnim

- prostorijama.

  - VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

a) Neto korisne površine po etažama

b) Koeficijent izgrađenosti (KIG) 0,5 max.; (KIS) 1,5 max;

- Neto korisna površina:

| I | CENTAR ZA POSJETITELJE |
| --- | --- |
| broj | Prostorija | m2 | Broj korisnika | Napomena |
| 1A | Izložbeni prostor za stalne i povremene izložbe | 597,75 |  |  |
| 2A | Multifunkcionalna dvorana s pozornicom | 202,20 | 200 |  |
| 2B | garderoba i sanitarije glumaca | 50,05 |  |  |
| 2C | režija i projekcije | 12,05 |  |  |
| 2D | spremište rekvizita | 30,50 |  |  |
| 3A | radionica / učionica | 46,66 | 25 |  |
| 3B | radionica / učionica | 46,66 | 25 |  |
| 3C | radionica / učionica | 46,66 | 25 |  |
| 4A | Administracija CZP | 16,72 | 2 |  |
| 4B | Tajnik/ca | 14,98 | 1 |  |
| 4C | Upravitelj/ica | 20,42 | 1 |  |
|  | UKUPNO | 1.084,65 |  |  |
| II | GRADSKA UPRAVA I UPRAVA CENTRA ZA POSJETITELJE |
| 5A | Gradonačelnik/ca | 40,28 | 1 |  |
| 5B | Dogradonačelnik/ca | 20,42 | 1 |  |
| 5C | Tajnik/ca | 14,78 | 1 |  |
| 5D | Pročelnik/ca | 17,64 | 1 |  |
| 5E | Komunal | 20,06 | 3 |  |
| 5F | Vijećnica | 59,80 | 30 |  |
| 5G | Soba za sastanke | 37,34 | 12 |  |
| 5H | Administracija | 16,32 | 1 |  |
| 5I | Matičar/ka | 16,28 | 2 |  |
| 5J | Ured za prostorno planiranje | 16,28 | 2 |  |
| 5K | Računovodstvo | 20,06 | 3 |  |
| 5L | Priručna arhiva | 24,87 |  |  |
|  | UKUPNO | 304,13 |  |  |
| III | UGOSTITELJSTVO |
| 6A | Kavana | 120,25 | 50 |  |
| 6B | Pomoćni prostori (spremište, garderoba) | 40,00 |  |  |
|  | UKUPNO | 160,25 |  |  |
| IV | SERVISNE PROSTORIJE ZA SVE KORISNIKE |
| 7A | Soba za nadzor | 12,00 |  |  |
| 7B | Server soba | 9,47 |  |  |
| 7C | Servisna soba za IT i multimediju | 20,45 |  |  |
| 7D | Kotlovnica | 49,65 |  |  |
| 7E | Strojarnica | 58,40 |  |  |
| 7F | Prostorija za skupljanje otpada | 21,15 |  |  |
| 7G | Radionica i spremište domara | 29,36 | 1 |  |
|  | UKUPNO | 200,48 |  |  |
| VII | PODRUM |
| 8A | Garaža | 362,84 |  |  |
| 8B | Spremište zimnice i povrtlarskih proizvoda | 486,58 |  |  |
|  | UKUPNO | 849,42 |  |  |

Ukupno NKP: 1.747,91

Dodatak na NKP: Neto=NKP+40 do 60%

Dodatak na NETO: BRUTO=NETO + 15 DO 20%

Sve bez podruma

| UKUPNO NETO: | 2.238,83 | 28,09 13,2 |
| --- | --- | --- |
| UKUPNO BRUTO: | 2.534,35 |  |

- koeficijent izgrađenosti

Površina parcele  = 3.724 m2

Tlocrtna projekcija građevine CZP na parceli je 1.055,77 m2

KIG nadzemni = 1.055,77/3.724,00 = 28,35